Batteriewechsel bei einem APC Back-UPS Pro 900 (BR900G-GR)

Batterie wechseln (wie in der Anleitung beschrieben)

apcupsd stoppen

systemctl stop apcupsd.service

neues Batteriedatum setzen

apctest

View/Change battery date

Current battery date: 08/01/2013
Enter new battery date (MM/DD/YYYY), blank to quit:

Quit

apcupsd wieder starten

systemctl start apcupsd.service

selftest

selftest erst bei 100% akkukapazität? wird über Hardwareschalter gemacht (ON/OFF für 6 Sek drücken